-p28-

TV-LOEPEN

F

ISO 9999 21.06.03

DELTA LOUPE

01/92

Draagbare monochrome TV-loep met ultra-plat scherm.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De DELTA LOUPE kan in twee uitvoeringen verkregen worden, nl. met

handcamera of met een hoge definitie camera op statief.

* De beeldschermeenheid bevat drie draaiknoppen en vier schakelaars voor

diverse instellingen.

* Een monochrome monitor of een standaard TV-toestel kan op de beeldscherm-

eenheid aangesloten worden.

* Met de handcamera kan de vergroting ingesteld worden tussen 10 en 30 maal.

Een speciale camerageleider vergemakkelijkt het gelijkmatig en rechtlijnig

bewegen van de camera.

* De hoge definitie camera is gemonteerd op een statief waarop ook de

beeldschermeenheid kan geplaatst worden.

* De vergroting bij de hoge definitie camera bedraagt 13 tot 18 maal.

* Een draagtas voor de beeldschermeenheid en de handcamera is beschikbaar.

* Producent:

Systelec S.A.

Z.A.E.

4, rue L�on Blum

F-91120 Palaiseau

Tel.: +(33) 60 11 95 15

* Verdeler: DATA BRAILLE SERVICE C.V., EDITEC S.C.

* Prijs:

DATA BRAILLE SERVICE C.V.:

Beeldschermeenheid met handcamera: 155.000 BEF

Hoge definitie camera met statief: 106.000 BEF

EDITEC S.C.: op aanvraag

Prijsopgave januari 1992, excl. B.T.W.

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: Beeldschermeenheid: 290 x 270 x 50 mm

* Gewicht: Beeldschermeenheid: 2,4 kg