-p29-

TV-LOEPEN

D

ISO 9999 21.06.03

REINECKER VIDEOMATIC C

01/92

Kleuren TV-loep met groot beeldscherm.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De Videomatic C bestaat uit twee delen: een kleurenscherm (56 cm beeld-

diagonaal) op draaivoet en een statief met camera en leesplateau.

* Het beeldscherm is achterover hellend geplaatst en een afdekplaat aan de

bovenzijde van het scherm vermindert storende lichtreflekties.

* De vergroting is regelbaar tussen 4 en 35 maal.

* Men kan omschakelen naar zwart/wit, zwart/groen en zwart/amber weergave.

* Op de monitor zijn volgende instellingen mogelijk: aan/uit, helderheid,

kontrast, kleurkeuze en -verzadiging, beeldinvertering.

* Op de camera-eenheid worden vergrotingsfaktor en beeldscherpte ingesteld

worden.

* Het X-Y leesplateau is blokkeerbaar in de Y-richting.

* In optie is een lichtbak beschikbaar om dia's te kunnen bekijken onder

de TV-loep.

* Producent: REINECKER REHA-TECHNIK GmbH

Sandwiesenstrasse 19

D-6146 Alsbach-Hhnlein

Tel.: +(49) 62 57 48 97 (toestel 3073)

Fax: +(49) 62 57 25 61

* Verdeler: VAN HOPPLYNUS VISION CARE N.V.

* Prijs: 216.555 BEF

Prijsopgave januari 1992, excl. B.T.W.

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen:

Camerastatief: 650 x 580 x 450 mm

Beeldscherm: 560 x 500 x 460 mm

hoogte met draaivoet: 670 mm

* Gewicht: Gegevens ontbreken