-p30-

TV-LOEPEN

D

ISO 9999 21.06.03

REINECKER VIDEOMATIC EC

01/92

Kleuren TV-loep, bestaande uit n geheel.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De vergroting is regelbaar tussen 3 en 40 maal.

* De beeldschermdiagonaal bedraagt 45 cm.

* Men kan omschakelen naar zwart/wit, zwart/groen, zwart/geel en blauw/

geel weergave.

* Alle bedieningselementen zijn vooraan onder het scherm gegroepeerd: ver-

groting, scherpte, kontrast, kleurkeuze en -verzadiging, beeldinvertering.

* Het leesplateau is blokkeerbaar in beide richtingen.

* In optie is een lichtbak beschikbaar om dia's te kunnen bekijken onder de

TV-loep.

* Producent: REINECKER REHA-TECHNIK GmbH

Sandwiesenstrasse 19

D-6146 Alsbach-Hhnlein

Tel.: +(49) 62 57 48 97 (toestel 3073)

Fax: +(49) 62 57 25 61

* Verdeler: VAN HOPPLYNUS VISION CARE N.V.

* Prijs: 191.020 BEF

Prijsopgave januari 1992, excl. B.T.W.

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: 600 x 600 x 420 mm

* Gewicht: Gegevens ontbreken