-p31-

TV-LOEPEN

D

ISO 9999 21.06.03

REINECKER VIDEO MATIC Z

01/92

Zwart/wit TV-loep met zeer groot scherm.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De Video matic Z bestaat uit twee delen: een z/w beeldscherm (61 cm

beelddiagonaal) op draaivoet en een statief met camera en leesplateau.

* Het beeldscherm is achterover hellend geplaatst en een afdekplaat aan

de bovenzijde van het scherm vermindert storende lichtreflekties.

* De vergroting is regelbaar tussen 5 en 60 maal.

* Volgende bedieningselementen zijn vooraan onder het scherm gegroepeerd:

scherpte, kontrast, beeldinvertering en beeldafdekking.

* Op de camera-eenheid worden vergrotingsfaktor en beeldscherpte ingesteld.

* Het leesplateau is blokkeerbaar in beide richtingen.

* In optie is een lichtbak beschikbaar om dia's te kunnen bekijken onder

de TV-loep.

* Producent: REINECKER REHA-TECHNIK GmbH

Sandwiesenstrasse 19

D-6146 Alsbach-Hhnlein

Tel.: +(49) 62 57 48 97 (toestel 3073)

Fax: +(49) 62 57 25 61

* Verdeler: VAN HOPPLYNUS VISION CARE N.V.

* Prijs: 172.105 BEF

Prijsopgave januari 1992, excl. B.T.W.

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: Camerastatief:650 x 450 x 450 mm

Beeldscherm: 560 x 500 x 460 mm

hoogte met draaivoet: 670 mm

* Gewicht: Gegevens ontbreken