-p35-

VERGROTINGSSOFTWARE

S

ISO 9999 21.09.27

MAGNICOMP V2.0

01/92

Magnicomp versie 2.0 is een vergrotingspakket voor tekst- en grafische

gegevens van IBM-PC en compatibele computers.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Nieuw aan deze versie van Magnicomp is dat het programma grafische

gegevens (al dan niet onder MS-Windows) kan vergroten. Het omschakelen

van tekst- naar grafische vergroting gebeurt automatisch.

* De vergroting bedraagt 2, 4, 6, 8, 12 of 16 maal voor tekstgegevens en 2,

4 of 8 maal voor grafische gegevens.

* Het programma is resident en vereist 75 KBytes van het RAM-geheugen.

* Magnicomp wordt bediend via een menu met iconen, deze bediening gebeurt

met de toetsen van de muis of via het toetsenbord.

* De kleuren kunnen per gebruiker ingesteld en opgeslagen worden.

* Het programma is in staat een softcursor te volgen.

* Een orintatiefunktie zorgt ervoor dat het overzicht over het scherm

behouden blijft.

* Mogelijkheid om n lijn vergroot over het scherm te laten lopen.

* Vereiste computerconfiguratie:

-IBM-compatibele PC-AT of PS/2 met minstens 640 K-RAM.

-VGA-kaart met minstens 256 K geheugen en VGA-monitor.

-Muis of trackball met 3 toetsen (indien muisbediening gewenst is).

-MS-DOS 3.30 of hoger.

* Producent:

LOW VISION INTERNATIONAL (LVI)

Verkstadsgatan 5

S - 35246 Vxj

Tel.: +(46) 470 145 90

Fax: +(46) 470 298 01

* Verdeler: LVI BELGIUM N.V.

* Prijs: 29.500 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

* Voeding: Niet van toepassing

* Afmetingen: Niet van toepassing

* Gewicht: Niet van toepassing