-p36-

VERGROTINGSSYSTEMEN

USA

ISO 9999 21.09.12

ZOOMTEXT HARDWARE

01/92

Vergrotingssysteem voor IBM-compatibele PC's.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Zoomtext Hardware bestaat uit een insteekkaart, een externe eenheid (met

de hardware die het videogedeelte van de PC aanstuurt en met ingebouwde

diskdrive) en een toetsenbordje voor de bediening.

* Dit systeem kan enkel tekstgegevens en dus geen grafische informatie

uitvergroten.

* De gebruiker kan zelf bepalen of de systeem- of de softwarecursor moet

worden gevolgd.

* Zoomtext Hardware beschikt over elf vergrotingen en over verschillende

lettertypes.

* Om de orintatie op het scherm te verbeteren is het mogelijk het scherm

op te splitsen in een gedeelte met vergroting en een gedeelte met normale

tekst.

* De gebruiker kan zelf de kleuren voor de letters en de achtergrond

instellen.

* De volgende beeldschermkaarten worden ondersteund : Hercules, CGA, MCGA,

EGA en VGA.

* Producent:

ALGORITHMIC IMPLEMENTATIONS Inc.

1463 Hearst Dr. NE

USA-Atlanta, GA 30319

Tel.: +(1) 404 233 7065

* Verdeler: SENSOTEC C.V.

* Prijs: 158.000 BEF

Prijsopgave april 1991, excl. B.T.W.

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: Gegevens ontbreken