-p29-

BRAILLEDRUKKERS

BRAILLE BOOKMAKER

USA

ISO 9999 21.09.09

06/92

De Bookmaker is een brailleprinter voor kleine oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Deze drukker heeft een snelheid van 80 tekens per seconde, wat

overeenstemt met meer dan 200 pagina's per uur.

* Er kan dubbelzijdig gedrukt worden, waardoor de papierkost drastisch kan

worden verminderd.

* Er kan enkel op kettingpapier gedrukt worden.

* Dit toestel beschikt over een grafische mode, die het mogelijk maakt om

grafische informatie en braille op hetzelfde blad weer te geven.

* Met behulp van een ingebouwd toetsenbordje kan de printer vlot ingesteld

worden. De printer heeft een ingebouwd LCD-scherm van 32 tekens waarop de

instellingen af te lezen zijn. Indien gewenst kunnen deze instellingen

ook in braille afgedrukt worden.

* Met behulp van de multi-copy functie kunnen op een eenvoudige wijze

meerdere exemplaren afgedrukt worden.

* Producent: ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY

3102 S.E. Jay Street

USA-Stuart, Florida 34997

Tel.: +(1) 407 283 4817

Fax: +(1) 407 220 2920

* Verdeler: ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY

* Prijs: 11.500 USD, prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

* Voeding: Gegevens ontbreken

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: 22,6 kg