-p32-

DIVERSE SOFTWARE

VASLUI WORD FOR THE IBM

GB

ISO 9999 21.21.XX

06/92

Engels sprekende tekstverwerker voor een IBM PC (of compatibele), uitgerust

met een spraaksynthesizer, welke ook kan zorgen voor een kleine vergroting.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het programma zorgt zelf voor de sturing van de spraaksynthesizer.

* Volgende funkties zijn ingebouwd: rekenmachine en databank.

* Tot 70 A4-bladzijden kunnen in n keer verwerkt worden indien de PC

beschikt over 640 Kbytes werkgeheugen. Grotere tekstbestanden kunnen in

verschillende stukken verwerkt worden.

* De weergave op het scherm kan ingesteld worden op 80 of 40 tekens per

lijn. In beide modes is er tussen twee lijnen een regel opengelaten.

* Spraakweergave kan gebeuren per teken, per woord of per paragraaf.

* Vanuit het hoofdmenu heeft men de volgende 4 keuzemogelijkheden: bestand

inladen, bestand bewaren, huidig bestand afdrukken en intikken van tekst.

* Een helpfunktie is steeds beschikbaar.

* Via de funktietoetsen zijn alle tekstverwerkingsfunkties te aktiveren.

* Het bestandsformaat is compatibel met andere tekstverwerkers voor IBM

PC's en compatibelen.

* Een handleiding op diskette wordt bijgeleverd.

* Producent: THE VASLUI TRUST

22 Queens Road

GB-Cheltenham GL50 2LS

Tel.: +(44) 242 57 50 77

* Verdeler: THE VASLUI TRUST

* Prijs: 70 GBP, prijsopgave april 1992, excl. B.T.W.

* Voeding: Niet van toepassing

* Afmetingen: Niet van toepassing

* Gewicht: Niet van toepassing