-p35-

KLEURENDETECTORS

COLOR MATE

J

ISO 9999 21.48.XX

06/92

Deze detector in zakformaat helpt niet-ziende of kleurenblinde personen bij

het herkennen van kleuren.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel beschikt over twee fotocellen en een ingebouwd lampje.

Wanneer men de detector naar een oppervlak richt en op een toets duwt,

wordt de kleur in het engels uitgesproken.

* De kleuren die herkend kunnen worden zijn: bruin, grijs, zwart, oranje,

wit, rood, roze, geel, groen, lichtblauw, blauw, donkerblauw en purper.

* Als bijkomende funktie kan het toestel ook de lichtsterkte weergeven door

middel van een pieptoon die variert van 100 tot 3.500 Hz.

* De weergave van spraak (vrouwenstem) en pieptoon gebeurt via een

ingebouwd luidsprekertje, het geluidsvolume is regelbaar. Een aansluiting

voor een oortelefoon is voorzien.

* Wanneer de batterijen leeg raken wordt de boodschap "Renew the batteries"

uitgesproken.

* Deze detector werd ontwikkeld op basis van een 8-bit microprocessor.

* Een oortelefoon, 2 batterijtjes en een draagriempje zijn meegeleverd.

* Producent: ZOO CORPORATION J.P.E. Co. Ltd.

* Verdeler: A NET CORPORATION

* Prijs: Gegevens ontbreken

* Voeding: Twee AA batterijen

* Afmetingen: 137 x 44 x 30 mm

* Gewicht: 0,160 kg