-p36-

KLEURENDETECTORS

KLEURENDETECTOR

A

ISO 9999 21.48.XX

06/92

Deze detector in zakformaat helpt niet-ziende of kleurenblinde personen bij

het herkennen van kleuren.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel werd uitgevoerd in de vorm van een goed uit de kluiten

gewassen pen. Wanneer men deze pen naar een oppervlak richt wordt de

kleur van dit oppervlak uitgesproken.

* Men heeft de keuze tussen een engelstalige of een duitstalige versie.

* Behalve de kleur geeft het toestel ook de samenstelling van de kleur aan

(b.v.: 50% rood, 14% blauw en 36% geel).

* De spraakweergave gebeurt via een ingebouwd luidsprekertje, het

geluidsvolume is niet regelbaar. Er is geen aansluiting voor een

oortelefoon.

* De fabrikant voorziet geen handleiding bij dit toestelletje.

* Producent: Gegevens ontbreken

* Verdelers: JONKER'S HIGH FIDELITY TECHNIEK, STICHTING HBS

* Prijs: 2.150 NLG, prijsopgave maart 1992, incl. B.T.W.

* Voeding: Oplaadbare nikkel cadmium batterijen, batterijlader wordt

meegeleverd

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: Gegevens ontbreken