-p39-

NOTITIETOESTELLEN

NOTABRAILLE

D

ISO 9999 21.12.XX

06/92

De Notabraille is een notitietoestel met een brailleleeslijn.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel is ondergebracht in een kompakte behuizing die uit twee delen

bestaat. Deze delen kunnen open- of dichtgeklapt worden.

* De gebruiker beschikt over zes brailletoetsen, vier funktietoetsen en een

leeslijn met 20 zespunts pi�zo-elektrische braillecellen.

* Het werkgeheugen beslaat 256 Kbytes en kan ongeveer 200 bladzijden tekst

bevatten.

* De notabraille heeft een seri�le poort die kan gebruikt worden om

bestanden uit te wisselen met een PC.

* Een draagtas, een batterijlader en een seri�le kabel worden meegeleverd.

* Producent: KOMMUNIKATIONS-TECHNIK STOLPER GmbH (KTS)

Schulstra�e 29

D-7240 Horb-Nordstetten

Tel.: +(49) 74 51 30 36

Fax: +(49) 74 51 27 10

* Verdelers: KOMMUNIKATIONS-TECHNIK STOLPER GmbH, DATA BRAILLE SERVICE C.V.

* Prijs: 10.500 DEM, prijsopgave september 1991, excl. B.T.W.

* Voeding: Oplaadbare batterijen (autonomie: maximum 8 uur)

* Afmetingen: Dichtgeklapt: 230 x 65 x 35 mm, opengeklapt: 230 x 65 x 60 mm

* Gewicht: 1 kg