-P24-

DIVERSEN

ACRONTECH CCTV-ON-VGA

USA

ISO 9999 21.12.XX

03/93

PC-insteekkaart waarmee men een signaal, afkomstig van een camera, op een

VGA monitor kan weergeven.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het systeem bestaat uit software in combinatie met een PC-insteekkaart.

* Via de software kan het scherm in 2 delen opgesplitst worden zodat bv.

onderaan het camerabeeld en bovenaan het PC-beeld getoond wordt.

* Het toestel kan samen gebruikt worden met vergrotingssoftware.

* Men kan het camerabeeld "bevriezen" en opslaan zodat het later opnieuw

kan opgeroepen worden.

* Met n toetsaanslag kan het camerabeeld op de monitor getoond worden.

* Softwarematig kan men kiezen voor een invers beeld.

* Producent: ACRONTECH Int., Inc.

5500 Main Street

USA - Williamsville, NY 14221

Tel.: +(1) 716 854 3814

Fax: +(1) 716 854 4014

* Verdelers: Belgi: Geen verdeler bekend

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Gegevens ontbreken

* Voeding: Via de computer

* Afmetingen: Niet van toepassing

* Gewicht: Niet van toepassing