-P25-

DIVERSEN

MENTOR HORIZON

USA

ISO 9999 21.06.03

03/93

Digitaal scansysteem voor het vergroten van teksten.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het systeem bestaat uit het volgende : een glasplaatscanner, een

trackbal, een stuureenheid en een kleurenscherm.

* De te lezen tekst wordt door de scanner afgetast en doorgestuurd naar de

stuureenheid, die het mogelijk maakt n van de volgende leesvormen te

kiezen : een pagina-overzicht, n kolom zo breed als het scherm of n

lijn lopende tekst.

* De vergroting kan maximaal 35 maal bedragen.

* Kleuren zijn instelbaar door de gebruiker.

* Producent: MENTOR O&O Inc.

3000 Longwater Drive

USA - Norwell, MA 02061-1672

Tel.: +(1) 617 871 6950

Fax: +(1) 617 871 7785

* Verdelers: Belgi: VISIOTHERA

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Belgi: 214.670 BEF (jan.'93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: Scanner: 356 x 559 x 127 mm

Scherm: 381 x 356 x 356 mm

Stuureenheid: 305 x 279 x 102 mm

Trackball: 178 x 102 x 76 mm

* Gewicht: Totaal gewicht : 26,7 kg