-P26-

DIVERSEN

VIEWPOINT VGA

NZ

ISO 9999 21.12.XX

03/93

Systeem waarmee een PC-beeld samen met een vergroot beeld, afkomstig van

een camera, op n scherm kunnen samengebracht worden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Modulair opgebouwd systeem, beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

* Het systeem bestaat uit een handcamera en een stuureenheid in combi-natie

met een scherm naar keuze (groot of klein, kleur of monochroom).

* Op de stuureenheid zijn twee ingangen aanwezig, nl. n voor de

handcamera en n voor de VGA uitgang van een PC of Macintosh. Op de

uitgang van de stuureenheid wordt het scherm aangesloten waarop dan beide

of n van beide ingangsignalen getoond worden.

* Viewpoint VGA kan in principe samenwerken met elk VGA-compatibel

vergrotingssysteem (hard- en/of software).

* Op het 36 cm scherm kan een vergroting van het camerabeeld bekomen worden

van 8 tot 32 maal. Voor het 51 cm scherm is dit 11 tot 44 maal.

* Het kontrast is regelbaar in 16 niveau's (16 grijswaarden).

* De beeldpolariteit kan omgekeerd worden (beeldinvertering).

* De Viewpoint-VGA is ook verkrijgbaar zonder scherm. Elk VGA compatibel

scherm kan aangesloten worden.

* Een schrijfstandaard, optioneel verkrijgbaar, maakt het mogelijk onder de

handcamera te schrijven.

* Producent: PULSDATA INTERNATIONAL Ltd

9 Balfour Terrace

P.O. Box 3044

NZ - Christchurch 1

Tel.: +(64) 3 794 011

Fax : +(64) 3 794 069

* Verdelers: Belgi: SENSOTEC

Nederland:  F.J. TIEMAN

* Prijs: Belgi: 36 cm : 134.700 BEF (jan. '93, excl.B.T.W.)

43 cm : 167.000 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)

51 cm : 202.000 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)

Schrijfstandaard : 19.000 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)

Zonder scherm : 114.200 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)

Nederland: Zonder scherm : 5.350 NLG (jan. '93, excl. B.T.W.)

Schrijfstandaard : 895 NLG (jan. '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: Gegevens ontbreken