-P29-

SPRAAKSYNTHESIZERS

DECTALK PC

USA

ISO 9999 21.09.15

03/93

Engelstalige spraaksynthesizer uitgevoerd op een PC-insteekkaart.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De insteekkaart is geschikt voor een PC/XT (8-bit).

* De meegeleverde residente software vereist 20 Kbytewerkgeheugen en 1

Mbyte ruimte op de harde schijf.

* Aansluitingen voor luidspreker en hoofdtelefoon zijn voorzien.

* De spreeksnelheid is regelbaar tussen 120 en 550 woorden per minuut.

* Een speciale intonatiecontrole maakt het mogelijk natuurlijk klinkende

zinnen te genereren. Daarnaast bekomt men een snelle respons bij het

uitspreken van letters en woorden.

* De gebruiker kan een eigen woordenboek aanleggen voor het correct

uitspreken van typische woordenschat.

* Er is keuze uit negen verschillende stemmen : Beautiful Bety, Doctor

Dennis, Frail Frank, Huge Harry, Kit the Kid, Perfect Paul, Rough Rita,

Uppity Ursula and Whispering Wendy.

* Producent: DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION

129 Parker Street

USA - Maynard, Mass. 01754

* Verdelers: Belgi: Geen verdeler bekend

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Gegevens ontbreken

* Voeding: Via de computer

* Afmetingen: Volle lengte insteekkaart : 335 x 111 x 16 mm

* Gewicht: Niet van toepassing