-P30-

TV-LOEPEN

ALPHA PLUS/COLOUR ALPHA PL

GB

ISO 9999 21.06.03

03/93

TV-loep met ingebouwde camera en bijhorend leesplateau.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Alpha Plus is verkrijgbaar in z/w en kleurenuitvoeringen telkens met

verschillende schermdiagonalen.

* Het scherm wordt los bovenop de behuizing geplaatst.

* Alle bedieningselementen zijn aan de voorzijde toegankelijk.

* Het leesplateau heeft geen opstaande randen en beschikt over een

instelbare linker- en rechterkantlijnstop.

* Het toestel beschikt over een apart regelbare horizontale n vertikale

beeldafdekking zodat een "venster" kan bekomen worden.

* De afstand leesplateau-camera is in twee standen regelbaar door de

uitschuifbare camerabehuizing te verplaatsen. Hierdoor kan men de min. en

max. vergrotingsfaktor benvloeden.

* Door het gedeeltelijk uitschuiven van de camerabehuizing kan een

omvangrijk voorwerp onder de camera bekeken worden.

* De vergroting bij het 41 cm monochrome z/w scherm gaat van 3,7 tot 26,7

maal.

* Invers beeld is mogelijk.

* Producent: ALPHAVISION Ltd.

Seymore House, Copyground Lane

High Wycombe

GB - Bucks, HP12 3HE

Tel.: +(44) 494 530 555

Fax: +(44) 494 447 459

* Verdelers: Belgi: EDITEC

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Belgi: Alpha Plus met 41 cm scherm : 115.063 BEF (jan. '93,

excl. B.T.W.)

Colour Alpha Plus met 36 cm scherm : 125.105 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)

Colour Alpha Plus met 51 cm scherm : 135.983 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: Alpha Plus met 41 cm scherm : 730 x 470 x 470 mm

* Gewicht: Alpha Plus met 41 cm scherm : 38 kg