-P31-

TV-LOEPEN

HORIZON COMPACT

GB

ISO 9999 21.06.03

03/93

Draagbare TV-loep met ingebouwd z/w scherm en handcamera.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De handcamera heeft een scherpstellingsbereik gaande van een paar cm tot

oneindig.

* Het ingebouwde z/w scherm heeft een grote helderheid en heeft een

schermdiagonaal van 20 cm.

* Het toestel kan tot 3 uren werken op de ingebouwde herlaadbare

batterijen.

* Handcamera en kabels kunnen achteraan in het toestel opgeborgen worden

voor het transport.

* Het deksel doet eveneens dienst als anti-reflektiescherm.

* Geleverd met batterijlader en draagtas.

* Producent: LVA Ltd

24 Regent Street

GB - Nottingham NG1 5DH

Tel.: +(44) 602 47 40 11

Fax: +(44) 602 48 31 27

* Verdelers: Belgi: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Belgi: 101.750 BEF (jan.'93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 220V/50Hz en via herlaadbare batterijen

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: Gegevens ontbreken