-P33-

TV-LOEPEN

HORIZON OUTLOOK

GB

ISO 9999 21.06.03

03/93

TV-loep met vertikaal opgestelde camera met leesplateau en aparte monitor.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het scherm staat naast de camera.

* Verkrijgbaar in een monochrome (z/w) en een kleurenuitvoering.

* Beschikbaar met een schermdiagonaal van 30 tot 53 cm.

* De camera is in de hoogte verstelbaar en kan eveneens als afstandscamera

dienst doen.

* Het toestel beschikt over een apart regelbare horizontale n vertikale

beeldafdekking zodat een "venster" kan bekomen worden.

* Invers beeld is mogelijk.

* Kantlijnstoppen in de X-as en rem in de Y-as.

* Ter orintatie kan op het scherm een electronisch opgewekte lijn

geprojecteerd worden.

* Producent: LVA Ltd

24 Regent Street

GB - Nottingham NG1 5DH

Tel.: +(44) 602 47 40 11

Fax: +(44) 602 48 31 27

* Verdelers: Belgi: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Belgi: van 99.000 (Outlook z/w 31cm) tot 123.750 BEF

(Outlook Colour 51 cm)

Prijsopgave januari 1993, excl. B.T.W.

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: Gegevens ontbreken