-P35-

TV-LOEPEN

HORIZON TV-READER

GB

ISO 9999 21.06.03

03/93

Draagbaar systeem met handcamera die op elk TV-toestel kan aangesloten

worden om te funktioneren als TV-loep.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel bestaat uit twee delen : een handcamera en een controle

-eenheid.

* De TV-Reader kan aangesloten worden op de antenne-ingang van elk

standaard TV-toestel.

* Om het beeld van de handcamera te bekijken moet het TV-toestel afgestemd

worden op een bepaald kanaal.

* Er is keuze uit drie weergavemodes : z/w, w/z en grijswaarden voor het

bekijken van foto's.

* De CCD-handcamera is uitgerust met ingebouwde verlichting en stalen

geleidingsrollen.

* De maximum vergroting bij de gegeven schermdiagonalen is als

volgt : 31 cm-14x, 36 cm-16x, 43 cm-18x, 58 cm-26x.

* Producent: LVA Ltd

24 Regent Street

GB - Nottingham NG1 5DH

Tel.: +(44) 602 47 40 11

Fax: +(44) 602 48 31 27

* Verdelers: Belgi: Geen verdeler bekend

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Gegevens ontbreken

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: 1,3 kg