-P39-

BRAILLELEESREGELS

BMS BRAILLE 80P

D

ISO 9999 21.09.12

06/93

De BMS-Braille 80P is een leesregel met achtpunts pi�zo-elektrische cellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De leeslijn bestaat uit twee onder elkaar liggende rijen van 40 achtpunts

pi�zo-elektrische cellen. Deze twee braillelijnen kunnen onafhankelijk

van elkaar gebruikt worden.

* De cursor wordt automatisch gevolgd door de leesregel, wat controle

tijdens het intikken vergemakkelijkt.

* Het toestel beschikt over een buffergeheugen, wat de toegangssnelheid tot

de schermgegevens verhoogt.

* Een cursor-routingsysteem is ingebouwd.

* De hand van de gebruiker mag op de braillecellen blijven rusten terwijl

de braille gevormd wordt.

* Foutmeldingen kunnen naar keuze door middel van geluidssignalen of door

middel van brailletekens op de leesregel weergegeven worden.

* Deze leesregel kan aangesloten worden op iedere IBM-compatibele PC. Een

Simbus interfacekaart wordt meegeleverd.

* Aansluiting op Siemens BS-2000 systemen, op mainframe computers van IBM

of op DEL-systemen is mogelijk. Aansluiting op een ander systeem is op

aanvraag mogelijk.

* Producent : B&M INGENIEURBURO

Industriestra�e 10

D - 2430 Neustadt

Tel. : +(49) 4561 163 88

Fax : +(49) 4561 161 42

* Verdeler : Geen verdeler bekend

* Prijs : 50.000 DEM (maart '93, excl. B.T.W.)

* Voeding : Gegevens ontbreken

* Afmetingen : Gegevens ontbreken

* Gewicht : Gegevens ontbreken