-P41-

BRAILLELEESREGELS

BW-PROFESSIONAL

D

ISO 9999 21.09.12

06/93

Brailleleesregel die ontworpen werd met het oog op een grote ergonomie.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Van deze leesregel bestaan er drie modellen : met 24 cellen, met 44

cellen of met 84 cellen. Functioneel zijn de toestellen identiek.

* De leesregel wordt onder een bijbehorend toetsenbord geplaatst en heeft

naast de 20, 40 of 80 achtpunts pi�zo-elektrische cellen, nog 4

bijkomende cellen waarop statusinformatie weergegeven wordt. Op de schuin

aflopende voorkant zijn de braillecellen en de cursor-routingtoetsen op

een ergonomisch verantwoorde manier geplaatst.

* Een cursor-routing systeem is ingebouwd.

* Deze leesregels zijn volgens een modulair concept ontworpen. Hierdoor

zijn uitbreidingen (toetsenbord, notitietoestel, spraaksynthesizer,

numeriek klavier) mogelijk zonder dat men gebruik hoeft te maken van

bijkomende kabels. Doordat de verschillende modulen via contactpunten in

mekaar klikken vormen ze een mooi ogend geheel.

* Het programma BW-Pro wordt standaard meegeleverd en zorgt voor de

aansturing.

* De leesregel wordt op de seri�le (RS-232) poort aangesloten en werkt op

elke IBM-compatibele PC.

* Producent : BLISTA EHG

Industriestra�e 11

D - 3550 Marburg / Lahn

Tel. : +(49) 6421 80 20

Fax : +(49) 6421 80 214

* Verdelers : Belgi� : DATA BRAILLE SERVICE, EDITEC

Nederland : Geen verdeler bekend

* Prijs : BW-Prof. 24 : vanaf 205.020 BEF

BW-Prof. 44 : vanaf 334.310 BEF

BW-Prof. 84 : vanaf 548.120 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)

* Voeding : Gegevens ontbreken

* Afmetingen : BW-Professional 24 : 250 x 530 x 255 mm

BW-Professional 44 : 375 x 530 x 255 mm

BW-Professional 84 : 625 x 530 x 255 mm

* Gewicht : BW-Professional 24 : 2 kg

BW-Professional 44 : 2,4 kg

BW-Professional 84 : 3,5 kg