-P42-

BRAILLELEESREGELS

MULTIBRAILLE 284

NL

ISO 9999 21.09.12

06/93

De Multibraille 284 is een brailleleesregel met 168 pizo-elektrische acht-

punts cellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het systeem bestaat uit een insteekkaart (die dienst doet als interface)

en een leesregeleenheid waarop het PC-toetsenbord kan geplaatst worden.

* De braillelijn bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat en bestaat

uit twee rijen van 80 achtpunts braillecellen. Aan de rechterkant zitten

een aantal besturings- en functietoetsen. De navigatietoetsen zijn z

geplaatst dat ze tijdens het lezen met de duimen kunnen bediend worden.

* Links van elke leeslijn bevinden zich vier extra cellen die

statusinformatie (cursorpositie en schermattributen) weergeven.

* De tweede 80-cellige leeslijn is vooral interessant wanneer n lijn van

het scherm (zoals de statuslijn) permanent in het oog moet worden

gehouden. Het toestel wordt onder andere gebruikt in telefooncentrales.

* Deze brailleregel kan aangesloten worden op elke IBM-compatibele PC. Het

systeem werkt met alle programma's die niet grafisch zijn.

* Producent : F.J. TIEMAN B.V.

Moolhoek 5/11

NL - 3235 XK Rockanje

Tel. : +(31) 18 14 24 77

Fax : +(31) 18 14 11 90

* Verdelers : Belgi : SENSOTEC

Nederland : F.J. TIEMAN

* Prijs : Belgi : Op aanvraag

Nederland : 30.900 NLG (april '93, excl. B.T.W.)

* Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz

* Afmetingen : 750 x 350 x 45 mm

* Gewicht : 7 kg