-P43-

BRAILLETOETSENBORDEN

BRAILLE IN

D

ISO 9999 21.09.06

06/93

Brailletoetsenbord dat op een PC kan aangesloten worden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel heeft acht braille- en twee spatietoetsen.

* Het apparaat wordt aangesloten op de serile poort van de PC.

* Men kan zowel zes- als achtpunts braille gebruiken.

* Een bijbehorend geheugenresident stuurprogramma bevat de braillecode

-tabellen.

* De functies van het toetsenbord zijn programmeerbaar, bv. voor links- of

rechtshandigen.

* Het gewone toetsenbord blijft volledig functioneel terwijl de Braille In

aangesloten is.

* Alle toetsen en toetsencombinaties van het standaard PC-klavier kunnen

gemuleerd worden op het brailleklavier.

* Het brailletoetsenbord wordt geleverd met een externe netadapter, de

nodige kabels, software en een handleiding op diskette.

* Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH

Fachbereich Reha-Technik

Postfach 1620

D - 5840 Schwerte

Tel. : +(49) 2304 89 70

Fax : +(49) 2304 84 07

* Verdeler : Belgi : EDITEC

Nederland : Geen verdeler bekend

* Prijs : 38.912 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)

* Voeding : Via bijgeleverde netadapter

* Afmetingen : Gegevens ontbreken

* Gewicht : Gegevens ontbreken