-p45-

SPRAAKSYNTHESIZERS

ACCENT

USA

ISO 9999 21.09.15

06/93

Engelstalige spraaksynthesizer die verkrijgbaar is in diverse uitvoeringen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Een hoofdtelefoon kan aangesloten worden.

* Er bestaan 4 uitvoeringen die speciaal ontworpen zijn voor bepaalde types

draagbare computers van Toshiba en IBM.

* Daarnaast zijn er 3 modellen op PC-insteekkaart verkrijgbaar.

* Tot slot is een batterijgevoede, externe uitvoering beschikbaar die op de

serile poort van een PC kan aangesloten worden.

* Volgende tekst-naar-spraak programma's ondersteunen de Accent spraak-

synthesizers : Jaws, Freedom-1/ISOS, Flipper, SoftVert en IBM Screen

Reader.

* Producent : AICOM CORPORATION

1590 Oakland Road

Suite B112

USA - San Jose, CA 95131

Tel. : +(1) 408 453 8251

Fax : +(1) 408 453 8255

* Verdeler : Geen verdeler bekend

* Prijs : Vanaf 395 USD (Accent-1600 voor Toshiba 1600 & 1200)

tot 995 USD (Accent-MC voor PS/2 Microchannel)

(oktober 1992, excl. B.T.W.)

* Voeding : Afhankelijk van het model

* Afmetingen : Afhankelijk van het model

* Gewicht : Afhankelijk van het model