-P46-

SPRAAKSYNTHESIZERS

INFOVOX MASTERBOX

S

ISO 9999 21.09.15

06/93

Spraaksynthesizer, uitgevoerd op een PC insteekkaart. MasterVox is de

opvolger van de VoxPC en is in vier uitvoeringen beschikbaar.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De MasterVox 100 kan n taal bevatten in het RAM-geheugen.

* De MasterVox 200 kan tot drie talen bevatten in EPROM-geheugen.

* De MasterVox 300 kan tot drie talen in EPROM-geheugen bevatten en n

taal kan in het RAM-geheugen geladen worden.

* De MasterVox 400 kan tot acht talen in EPROM bevatten en n taal kan in

het RAM-geheugen geladen worden.

* Volgende negen talen zijn beschikbaar : Spaans, Italiaans, Frans, Duits,

Amerikaans Engels, Brits Engels, Deens, Noors en Zweeds.

* Bij de modellen 200, 300 en 400 gebeurt het schakelen tussen de

verschillende talen softwarematig.

* Volume en spreeksnelheid zijn regelbaar.

* De gebruiker kan n eigen woordenboek per taal opbouwen.

* Alle versies worden geleverd met de nodige software en bij de modellen

100, 300 en 400 wordt een extra taaldiskette geleverd.

* De MasterVox beschikt over een serile interface en het maximum RAM- en

EPROM-geheugen kunnen elk n Mbyte bedragen.

* Een luidspreker of een hoofdtelefoon kan op de kaart aangesloten worden.

* Producent : INFOVOX AB

P.O. Box 2069

S - 171 02 Solna

Tel. : +(46) 8 754 35 00

Fax : +(46) 8 735 78 76

* Verdeler : Geen verdeler bekend

* Prijs : Gegevens ontbreken

* Voeding : Via de computer

* Afmetingen : 165 x 110 mm

* Gewicht : Niet van toepassing