-P48-

TV-LOEPEN

KOBA ASTRA

B

ISO 9999 21.06.03   .c.KOBA ASTRA; 06/93

TV-loep die hoofdzakelijk opgebouwd is uit componenten die op de courante

TV/videomarkt te koop zijn.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het Koba Astra gamma omvat drie modellen :

- Koba 1b Astra : Monochroom systeem met CCD-camera (resolutie : 380

punten per lijn) met grote scherptediepte.

- Koba 2 Astra : Monochroom systeem met CCD-camera zonder nalichting

(resolutie : 380 punten per lijn) met grote scherptediepte.

- Koba 3b Astra : Kleurensysteem met CCD-camera zonder nalichting

(resolutie : 420 punten per lijn).

* Elk van deze modellen is in verschillende opstellingen verkrijgbaar : met

de camera onder de monitor of met de camera ernaast. Bij elke opstelling

staan de bedieningsknoppen overzichtelijk aan de voorzijde opgesteld.

* Er is keuze mogelijk uit een groot gamma monitoren (50 of 60Hz). De

vergrotingsfactor is afhankelijk van de gekozen monitor. Indien gewenst

kan een standaard TV-toestel gebruikt worden als monitor.

* Dankzij instelbare grijswaarden blijft de achtergrond op het scherm egaal

van kleur, ondanks onregelmatigheden of kleurenvlakken op het papier.

* Er kan voor witte, groene of gele letters gekozen worden. Ook Invers

beeld is mogelijk. In optie zijn regelafdekking en een lees/schrijflijn

verkrijgbaar.

* Producent : KOBA VISION

De Oude Hoeven 6

B - 3971 Leopoldsburg

Tel. : +(32) 11 34 45 13

Fax : +(32) 11 34 85 25

* Verdelers : Belgi : KOBA VISION

Nederland : Geen verdeler bekend

* Prijs : Koba 1b Astra : vanaf 63.500 BEF

Koba 2 Astra : vanaf 76.300 BEF

Koba 3b Astra : vanaf 119.450 BEF

(prijzen zonder monitor, jan. '93, incl. B.T.W.)

* Voeding : 220V/50Hz

* Afmetingen : Afhankelijk van het model

* Gewicht : Afhankelijk van het model