-P49-

TV-LOEPEN

MAGNILINK BASIC

S

ISO 9999 21.06.03

06/93

Compacte TV-leesloep die zeer eenvoudig te bedienen is.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Deze TV-loep vormt het instapmodel van de MagniLink-reeks. De

installatie, het leren werken met het toestel en de bediening ervan zijn

opzettelijk zeer eenvoudig gehouden.

* Het toestel kent een klassieke opstelling bestaande uit een monochrome

monitor (schermdiagonaal : 12 inch) met daaronder de CCD-camera en de

bedieningsknoppen en tenslotte een leestafel.

* De bedieningsknoppen staan vooraan opgesteld en bestaan uit een aan/uit

-schakelaar, een schakelaar voor invers beeld, schuifregelaars voor de

instelling van de vergroting en de helderheid en een draaiknop voor de

scherpstelling.

* De vergrotingsfactor gaat van 7 tot 18 maal.

* De leestafel kan in beide richtingen geblokkeerd worden en heeft

opstaande randen.

* De lichtjes schuine opstelling van de camera maakt het bijzonder handig

om te schrijven onder deze TV-loep.

* Producent : LOW VISION INTERNATIONAL

Verkstadsgatan 5

S - 35246 Vxj

Tel. : +(46) 470 145 90

Fax : +(46) 470 298 01

* Verdelers : Belgi : LVI BELGIE

Nederland : LVI NEDERLAND

* Prijs : Belgi : 54.393 BEF (maart '93, excl. B.T.W.)

Nederland : 2.825 NLG (april '93, excl. B.T.W.)

* Voeding : 230-240V/50Hz

* Afmetingen : 500 x 420 x 370 mm

* Gewicht : 12 kg