-p38-

AANGEPASTE COMPUTERS

NOTEX 486

D

ISO 9999 21.12.XX

09/93

De Notex 486 is een draagbare MS-DOS computer met brailleweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Deze IBM-compatibele computer beschikt over een 80486 SLC processor,

2 Mbyte werkgeheugen, een 80 Mbyte harde schijf en een

diskettestation voor 1,44 Mbyte diskettes.

* Deze computer heeft een ingebouwde brailleleesregel met 42 achtpunts

pizo-elektrische cellen, een brailleklavier en een aantal

functietoetsen.

* Boven iedere braillecel bevindt zich een tiptoets waarmee de cursor-

routing funktie bediend wordt.

* Als besturingssoftware wordt MS-DOS 5.0 meegeleverd.

* Alle tekstgebaseerde MS-DOS programmas kunnen in principe op deze

computer gebruikt worden.

* Deze draagbare computer heeft een autonomie van ongeveer 6 uur.

* Het toestel beschikt over aansluitingen voor een normaal toetsenbord

en een VGA-scherm, 2 serile poorten (waarvan n RS-232) en een

parallelle (Centronics) interface. Aansluiting van randapparatuur

zoals zwartdruk- of brailleprinter, een modem of een

spraaksynthesizer is dus mogelijk.

* Producent:

F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG

Fachbereich Reha-Technik

Postfach 1620, Rosenweg 1

D-5840 Schwerte

Tel.: +(49) 23 04 89 70

Fax: +(49) 23 04 84 07

* Verdelers:

Belgi: DATA BRAILLE SERVICE, EDITEC, SENSOTEC

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs:

Belgi: Data Braille Service: 410.000 BEF

Editec: 425.000 BEF (juni '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: Via netstroom (110/220V) of via oplaadbare 12V batterijen

* Afmetingen: 290 x 80 x 20 mm

* Gewicht: 5,5 kg