-p042-

LEESMACHINES-ALLEENSTAAND

ROBOTRON TEXT READER 320

AUS

ISO 9999 21.06.06

09/93

Alleenstaande leesmachine die eveneens in combinatie met een PC kan

gebruikt worden.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Bij deze compacte leesmachine werden een glasplaatscanner, een OCR-

systeem, een engelssprekende spraaksynthesizer en een luidspreker in

n apparaat samengebracht. De bediening gebeurt via 8 toetsen die

aan de voorzijde van het toestel opgesteld staan.

* Het scannen gebeurt met een resolutie van 300 dots per inch.

* De gebruiker kan kiezen of hij de gescande en herkende tekst direct

wil laten uitspreken of hem naar een PC wil doorsturen voor later

gebruik.

* De afmetingen van het te lezen document mogen maximaal 21,6 x 35,6

cm bedragen.

* De Text Reader herkent de tekstrichting (landscape / portrait) van

het document en eventuele kolommen in het document. Grafische

elementen die in de tekst voorkomen, worden automatisch

weggefilterd.

* Het OCR-gedeelte is van het type "omnifont". Dit wil zeggen dat

uiteenlopende lettertypes in verschillende formaten herkend worden.

* Indien gewenst kan het toestel ook vanaf het klavier van een

aangesloten PC bediend worden.

* Een aansluiting voor een koptelefoon is voorzien.

* Producent:

ROBOTRON Pty. Ltd

St. Kilda Road 15/428

AUS-Melbourne 3004

Tel.: +(61) 3 867 6322

Fax: +(61) 3 820 1254

* Verdeler: Geen verdeler bekend

* Prijs: Gegevens ontbreken

* Voeding: Gegevens ontbreken

* Afmetingen: 534 x 340 x 129 mm

* Gewicht: 8,1 kg