-p43-

LEESMACHINES-PC-BASIS

ARKENSTONE OPEN BOOK UNBOUND

USA

ISO 9999 21.06.06

09/93

Automatisch leessysteem met softwarematig OCR-gedeelte voor IBM-PC's.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Deze leesmachine bestaat uit een glasplaatscanner van Hewlett-

Packard met bijhorende interfacekaart, het OCR-programma WordScan

van Calera, een runtime-versie van MS-Windows en een

interfaceprogramma.

* Er zijn twee modellen: het model IIp met de HP ScanJet IIp

zwart/wit-scanner (resolutie: 300 dpi) of het model IIc met de HP

ScanJet IIc kleurenscanner (resolutie: 400 dpi).

* De interface-software zorgt ervoor dat het OCR-programma WordScan

(dat grafische schermen onder MS-Windows genereert) kan uitgelezen

worden m.b.v. een Alva brailleleesregel of een Apollo

spraaksynthesizer.

* Gezien het hier om een softwarematig systeem gaat, is de snelheid

van de tekenherkenning zeer sterk afhankelijk van de snelheid van de

PC.

* Kolommen worden door het OCR-programma herkend.

* De meest courante bestandsformaten worden ondersteund.

* Computervereisten: MS-DOS PC met minstens een 80386 processor, een

EGA- of VGA-videokaart, 4 Mbyte werkgeheugen, 9 Mbyte vrije ruimte

op de harde schijf, een toetsenbord met 101 toetsen en MS-DOS 5.0.

* De handleiding is beschikbaar in braille of op geluidscassette.

* Optioneel is een systeem voor automatische papiertoevoer

beschikbaar.

* Producent:

ARKENSTONE Inc.

Bordeaux Drive 1185, Suite D

USA-Sunnyvale, California 94089

Tel.: +(1) 408 752 2200

Fax: +(1) 408 745 6739

* Verdelers:

Belgi�: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Nederland: ALVA, CIG, STICHTING HBS, JONKER

* Prijs:

Belgi�: Met scanner IIp:  149.000 BEF

Met scanner IIc: 170.000 BEF (juni '93, excl. B.T.W.)

Nederland: OCR-software: �2.000 NLG zonder scanner

HP IIp scanner: 2.100 NLG (juni '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 100-240V / 50-60Hz

* Afmetingen:

HP ScanJet IIp: 405 x 286 x 79 mm

HP ScanJet IIc: 585 x 368 x 155 mm

* Gewicht:

HP ScanJet IIp: 5,75 kg

HP ScanJet IIc: 13,4 kg