-p44-

LEESMACHINES-PC-BASIS

ARKENSTONE READER 600 IIp/IIc

USA

ISO 9999 21.06.06

09/93

Automatische leesmachine met hardwarematig OCR-gedeelte voor IBM-PC's.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Deze Arkenstone Reader 600 bestaat uit een glasplaatscanner van

Hewlett-Packard met bijhorende interfacekaart, de Calera TrueScan

OCR-kaart met bijhorende software en het Arkenstone Reader II

programma.

* Er zijn twee modellen: het model IIp met de HP ScanJet IIp

zwart/wit-scanner (resolutie: 300 dpi) of het model IIc met de HP

ScanJet IIc kleurenscanner (resolutie: 400 dpi).

* De tekenherkenning wordt gedaan door de TrueScan-kaart. Er wordt een

maximum herkenningssnelheid van 600 tekens per seconde gehaald.

* Software voor herkenning van Nederlandse en Franse teksten wordt

standaard meegeleverd. Andere talen zijn optioneel verkrijgbaar.

* Het OCR-programma is van het type "omnifont". Dit wil zeggen dat

uiteenlopende lettertypes in verschillende formaten herkend kunnen

worden.

* Deze leesmachine herkent de tekstrichting (landscape / portrait) van

het document en eventuele kolommen in het document. Grafische

elementen die in een document voorkomen, worden automatisch

weggefilterd.

* De handleiding is in braille, grootdruk, op diskette of cassette

verkrijgbaar.

* Computervereisten: een IBM-compatibele PC met minstens een 80286-

processor, 640 Kbyte werkgeheugen, 5 Mbyte vrije ruimte op de harde

schijf en MS-DOS 3.1 (of recenter).

* Producent:

ARKENSTONE Inc.

Bordeaux Drive 1185, Suite D

USA-Sunnyvale, California 94089

Tel.: +(1) 408 752 2200

Fax: +(1) 408 745 6739

* Verdelers:

Belgi: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Nederland: ALVA, CIG, STICHTING HBS, JONKER

* Prijs:

Belgi: Met scanner IIp: 198.500 BEF

Met scanner IIc: 238.000 BEF (juni '93, excl. B.T.W.)

Nederland: Zonder scanner: 7.000 NLG (juni '93, excl. B.T.W.)

* Voeding:

Calera TrueScan kaart: Via de computer

HP ScanJet IIp/IIc: 100-240V / 50-60Hz

* Afmetingen:

HP ScanJet IIp: 405 x 286 x 79 mm

HP ScanJet IIc: 585 x 368 x 155 mm

* Gewicht:

HP ScanJet IIp: 5,75 kg

HP ScanJet IIc: 13,4 kg