-p48-

NOTITIETOESTELLEN

VISIOBRAILLE TVB 2020 / 2040

F

ISO 9999 21.12.XX

09/93

De Visiobraille is een notitietoestel met ingebouwde brailleleesregel.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel bevat een leesregel van 20 (model 2020) of 40 (model

2040) achtpunts pizo-elektrische braillecellen en een klavier met 8

brailletoetsen en 32 functietoetsen.

* Dit toestel kan ook als brailleleesregel of brailleklavier voor een

IBM-compatibele PC gebruikt worden.

* Het werkgeheugen is 256 Kbytes groot.

* De batterijvoeding garandeert een autonomie van 10 uur voor het 40-

cellige model en 15 uur voor het 20-cellige model.

* De Visiobraille beschikt over een serile (RS-232) interface voor

aansluiting van een PC, een printer of een spraaksynthesizer.

* De meegeleverde Visiobraille software heeft volgende funkties:

- Aansturing bij gebruik als brailleleeslijn en -klavier voor een

PC.

- Aansturing van de serile uitwisseling van bestanden.

- Tekstverwerking, agenda, adressenboekje, rekenmachine en

notitieblok.

- Drivers voor printers en spraaksynthesizers.

* Handleidingen worden in zwartschrift, op diskette en op cassette

meegeleverd, evenals een zelfstudiecursus op cassette.

* Een transportkoffertje en een batterijlader worden meegeleverd.

* Producent:

HANDILOG

24, rue de Londres

F-75009 Paris

Tel.: +(33) 1 40 68 40 73

Fax: +(33) 1 48 74 37 69

* Verdelers:

Belgi: EDITEC, BRAILLELIGA

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Belgi: Prijzen nog niet gekend

* Voeding: Oplaadbare 12V batterij

* Afmetingen: 390 x 257 x 64 mm

* Gewicht: 2,9 kg