-p49-

REKENMACHINES

APRIMS CSV 1-CSV 2

F

ISO 9999 21.18.06

09/93

De Aprims zakrekenmachine is geschikt voor gebruik door zowel niet-

ziende als slechtziende personen.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Een greep uit de mogelijke funkties van deze wetenschappelijke

rekenmachine: de vier basisbewerkingen, percentrekening,

vierkantswortel, machten, kubiekwortel, berekening van logaritmen,

constante waarde "pie" en de beschikbaarheid van tien geheugens.

* Naast deze algebrasche en geometrische funkties zijn tevens een

aantal trigonometrische en statistische funkties beschikbaar.

* Het toestel heeft een klavier met 42 toetsen die logisch geschikt

zijn en waarvan de kleur contrasteert met de achtergrond. De

opschriften op de toetsen zijn vrij groot. Zeven toetsen hebben een

taktiel herkenningsteken.

* Het display heeft acht grote (1,42 cm) oplichtende cijfers, waarvan

de lichtsterkte regelbaar is. Wanneer de netstroomadapter gebruikt

wordt, werkt het display constant. Wanneer er op batterijen gewerkt

wordt, licht het display enkel op wanneer er op een daartoe bestemde

toets wordt gedrukt.

* Het toestel bevat een franstalige spraaksynthesizer, een ingebouwde

luidspreker en een oortelefoonaansluiting. Het geluidsvolume is

regelbaar.

* Iedere toetsaanslag wordt uitgesproken. De inhoud van het scherm

wordt op aanvraag uitgesproken.

* Het model CSV 1 wordt met een 9V batterij geleverd. De CSV 2 wordt

standaard met oplaadbare batterij, batterijlader en koptelefoon

geleverd.

* Producent:

APRIMS

B.P. 53X

F-38041 Grenoble

Tel.: +(33) 76 51 42 80

Fax: +(33) 76 51 42 78

* Verdeler: Geen verdeler bekend

* Prijs:

CSV 1: 2.100 FRF

CSV 2: 2.500 FRF (juni 93, excl. B.T.W.)

* Voeding: CSV 1: 9V-batterij, CSV 2: herlaadbare NiCad-batterij

* Afmetingen: 191 x 102 x 32 mm

* Gewicht: 0,3 kg