-p31-

Aangepaste computers

Tieman Masterbraille

NL

ISO 9999 21.12.XX

12/93

Draagbare PC met ingebouwde brailleleesregel.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Deze MS-DOS compatibele computer op basis van een 80386SX-25 Mhz

processor is uitgerust met 4Mb RAM-geheugen, een harde schijf, een

diskettestation, een VGA-schermaansluiting, een toetsenbordaansluiting, n

uitbreidingsslot, 2 serile poorten en 1 parallelle poort.

* Achtpunts 45-cellige brailleleesregel waarvan 40 cellen voor

tekstweergave en 5 cellen voor statusinformatie bedoeld zijn.

* Het apparaat beschikt over de volgende functies: cursor-routing,

zoekfuncties, auditieve ondersteuning, opvolging van een softcursor, 6- of

8-punts braillemode en een door de gebruiker selecteerbare tekenset.

* Aan de bovenzijde van het toestel bevinden zich een ingebouwd

alfanumerisch toetsenbord, zes braillefunctietoetsen, vijf duimtoetsen, de

braillecellen en de cursor-routing toetsen.

* Als het toestel gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, wordt

het automatisch uitgeschakeld.

* Een beschermkap en een soepele draagtas worden meegeleverd.

* Optioneel zijn ondermeer een uitbreidingsbox en het programma

WindowBridge verkrijgbaar.

* Producent:

F.J. Tieman B.V.

Postbus 592

NL-3235 XK Rockanje

Tel.: +(31) 1814 2477

Fax: +(31) 1814 1190

* Verdelers:

Belgi: geen verdeler bekend

Nederland: F.J. Tieman

* Prijs:

Nederland: Met harde schijf van 60 Mb: 20.450 NLG

Met harde schijf van 120 Mb: 21.450 NLG

(oktober 93, excl. B.T.W.)

* Voeding: via ingebouwde herlaadbare batterijen (autonomie: 4 u) of via

het net

* Afmetingen: 330 x 270 x 70 mm

* Gewicht: 4 kg