-p33-

Brailletoetsenborden

Keybraille/Keynav

F

ISO 9999 21.09.06

12/93

Brailletoetsenbord voor de bediening van andere produkten van dezelfde

fabrikant.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het KeyBraille toetsenbord bevat naast de normale brailletoetsen de vier

pijltjestoetsen en een blok met 21 funktietoetsen.

* Een afgeslankte versie van dit toetsenbord is eveneens verkrijgbaar. Dit

heet KeyNav en bevat enkel de pijltjes- en funktietoetsen.

* De voeding van deze klavieren gebeurt via de PC.

* Deze klavieren kunnen gebruikt worden in combinatie met de EuroBraille

leesregels, de ReadVo tekst-naar-spraak software, de ReadZoom

vergrotingssoftware of de PupiBraille-ABS (aanpassing voor een

telefooncentrale).

* Bij ReadVo, ReadZoom en EuroBraille wordt standaard n van deze twee

toetsenborden meegeleverd.

* Producent:

Euromiw S.A.

34, rue du Gnral Brunet

F-75019 Paris

Tel.: +(33) 1 42 00 99 75

Fax: +(33) 1 42 01 98 40

* Verdelers:

Belgi: geen verdeler bekend

Nederland: geen verdeler bekend

Frankrijk: Eurobraille-Expo

* Prijs:

Frankrijk: KeyBraille: 7.500 FRF (februari '93, excl. B.T.W.)

KeyNav: gegevens ontbreken

* Voeding: via de PC

* Afmetingen: gegevens ontbreken

* Gewicht: gegevens ontbreken