-p34-

Diverse software

Readbraille/Readbravo

F

ISO 9999 21.21.XX

12/93

Deze software zorgt voor de aansturing van brailleleesregels en/of

spraaksynthesizers van dezelfde fabrikant.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* ReadBraille is een programma dat zorgt voor de aansturing van de

brailleleesregels van dezelfde fabrikant.

* ReadBravo heeft dezelfde funkties als ReadBraille maar bevat bovendien

een tekst-naar-spraak programma, zodat braille- en spraakweergave

gelijktijdig beschikbaar zijn.

* Beide programma's zijn van het residente type en kunnen in extended of

expanded geheugen geladen worden.

* De software zorgt ervoor dat de soft- of systeemcursor altijd gevolgd

worden. Beide programma's ontdekken en tonen automatisch veranderingen

(boodschappen, rolluikmenu's,...) op het scherm.

* De gebruiker kan een venster definiren dat in braille of spraak moet

worden weergegeven.

* De gebruiker kan een configuratiebestand aanmaken waarin de door hem

gebruikte instellingen vastgelegd worden.

* Een permanente hulpfunktie is in beide programma's voorzien.

* Computervereisten: IBM-compatibele PC met Hercules-, CGA-, EGA- of VGA-

monitor, een vrije serile poort en MS-DOS 3.0 of recenter.

* De handleiding wordt in zwartdruk en in braille geleverd.

* Producent:

Euromiw S.A.

34, rue du Gnral Brunet

F-75019 Paris

Tel.: +(33) 1 42 00 99 75

Fax: +(33) 1 42 01 98 40

* Verdelers:

Belgi: geen verdeler bekend

Nederland: geen verdeler bekend

Frankrijk: Eurobraille-Expo

* Prijs:

Frankrijk: ReadBraille: gegevens ontbreken

ReadBravo: 5.000 FRF (februari '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: niet van toepassing

* Afmetingen: niet van toepassing

* Gewicht: niet van toepassing