-p35-

Multimeters

Voltcraft

D

ISO 9999 21.XX.XX

12/93

Sprekende multimeter op basis van de Metex 3650.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De spraakweergave bestaat uit gedigitaliseerde menselijke stem. Bijgevolg

is het systeem in principe programmeerbaar in elke taal of dialekt.

* De Voltcraft kan spanning (AC/DC), stroom (AC/DC), weerstand, capaciteit

en frequentie meten.

* De meetbereiken voor gelijk- en wisselspanning zijn de volgende: 200 mV,

20 V, 200 V en 400 V. De tolerantie bedraagt 1 tot 1,5%.

* Weerstand kan gemeten worden in een bereik van 200 Ohm tot 2 MOhm.

* Met behulp van een bijkomend hulpstuk kunnen ook batterijen getest

worden. Door aansluiting van een adapter met analoge uitgang kunnen tot

acht bijkomende waarden gemeten worden, o.a. graden Celsius, pH-waarde en

luchtdruk.

* De gemeten waarde wordt uitgesproken door een druk op de spraaktoets.

* De laatst bewaarde meetwaarde kan herhaaldelijk opnieuw worden

uitgesproken.

* De Voltcraft beschikt over een standaard serile poort die met een PC kan

verbonden worden. Hierdoor is het bv. mogelijk om de gemeten waarden in

grootschrift op het PC-scherm te tonen.

* Producent:

Conrad Electronic

Klaus-Conrad-Strasse 1

D-83362 Hirschau

Tel.: +(49) 962 23 222

Fax: +(49) 962 23 0222

* Verdelers:

Belgi: geen verdeler bekend

Nederland: Stichting HBS

* Prijs: Nederland:  295 NLG (oktober 93, incl. B.T.W.)

* Voeding: via ingebouwde batterijen

* Afmetingen: gegevens ontbreken

* Gewicht: gegevens ontbreken