-p36-

Notitietoestellen

Lapbraille

D

ISO 9999 21.12.XX

12/93

De LapBraille is een notitietoestel met ingebouwde brailleleesregel.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel bestaat in twee versies naar gelang de grootte van de

leesregel: 27 of 44 achtpunts pi�zo braillecellen.

* Het toestel wordt standaard zonder toetsenbord geleverd. Men kan kiezen

uit twee toetsenborden: een brailleklavier of een alfanumeriek klavier. Dit

toetsenbord wordt op het notitietoestel vastgeklikt.

* Het toestel kan op drie verschillende manieren gebruikt worden:

- Als autonoom notitietoestel.

- Als 27-cellige  brailleleesregel voor een (draagbare) IBM-compatibele PC.

- Als tweede dimensie bij een Frank Audiodata braille-werkpost. De

LapBraille geeft in dit geval informatie over de schermopbouw.

* Boven iedere braillecel bevindt zich een cursor-routingtoets. Deze

funktie is actief wanneer het toestel gebruikt wordt als leesregel voor een

PC.

* De gebruiker kan kiezen of hij in zes- of achtpunts braille wil werken.

* Het werkgeheugen bedraagt 830 Kbytes.

* Via een ingebouwde interface kunnen bestanden worden uitgewisseld met een

PC.

* De LapBraille wordt standaard met een draagtas geleverd.

* Producent:

Frank-Audiodata

Kriegstra�e 13-15

D-6839 Oberhausen-Rheinhausen

Tel.: +(49) 7254 5050

Fax: +(49) 7254 5579

* Verdelers:

Belgi�: geen verdeler bekend

Nederland: geen verdeler bekend

Duitsland: Frank-Audiodata

* Prijs:

Duitsland: LapBraille (27 cellen): 10.900 DEM

LapBraille (44 cellen): 13.900 DEM

Alfanumerisch of brailleklavier: 450 DEM

(juni '93, incl. B.T.W.)

* Voeding:

via netstroom of via oplaadbare NiCad batterij (autonomie: �6 uur)

* Afmetingen: 300 x 237 x 47 mm

* Gewicht: 2 kg