-p39-

Spraaksynthesizers

Apollo II

GB

ISO 9999 21.09.15

12/93

Externe spraaksynthesizer (opvolger van de Apollo) die tot 7 talen kan

bevatten.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Er is keuze uit 40 talen, waaronder Nederlands, Frans, Engels, Duits,

Spaans en Italiaans.

* De gebruiker kan zijn taalconfiguratie zelf samenstellen.

* Via de tekst-naar-spraak software kan snel van taal gewisseld worden.

* De gebruiker kan de spreeksnelheid, de intonatie, de pauze tussen de

woorden en een aantal andere parameters instellen. Hij kan ook kiezen uit

verschillende stemmen.

* Met de speciale "telegram"-functie kunnen teksten tegen hoge snelheid

gelezen worden. Enkel de belangrijkste woorden uit een zin worden in dat

geval uitgesproken, de rest wordt overgeslagen.

* Het toestel wordt seriel aangesloten en is voorzien van een versterker

en luidspreker maar kan ook met een hoofdtelefoon of externe luidspreker

gebruikt worden.

* Deze spraaksynthesizer wordt ondersteund door de volgende tekst-naar-

spraak programma's: het HAL Speech Program, de IBM Screen Reader en

Flipper.

* Producent:

Dolphin Systems Ltd.

P.O. Box 83

GB-Worcester WR3 8TU

Tel.: +(44) 905 75 45 77

Fax: +(44) 905 75 45 59

* Verdelers:

Belgi: Sensotec, Access Systems International

Nederland: CIG

* Prijs:

Belgi: Apollo II: 25.021 BEF

Apollo II + HAL Speech Program: 35.983 BEF

Extra taal: 2.510 BEF

(prijzen Sensotec, oktober 93, excl. B.T.W.)

Nederland: 1.565 NLG (oktober 93, excl. B.T.W.)

* Voeding: netaansluiting of herlaadbare batterijen

* Afmetingen: gegevens ontbreken

* Gewicht: gegevens ontbreken