-p40-

Spraaksynthesizers

Artic Transport

USA

ISO 9999 21.09.15

12/93

Compacte Engelstalige spraaksynthesizer.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel wordt seriel aangesloten op een PC.

* Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar, nl. de TransPort 611 en 615.

* Model 615 beschikt over ingebouwde tekst-naar-spraak software in ROM: het

Artic Business Vision programma. Bij het activeren van de spraaksynthesizer

wordt dit programma onmiddellijk naar het geheugen van de PC overgeladen.

* Model 611 beschikt niet over het ingebouwde Business Vision programma.

Een tekst-naar-spraak programma dient in de PC geladen te worden.

* De TransPort beschikt over een geheugen (RAM disk) van 190 Kbyte dat ter

beschikking staat van de gebruiker. De inhoud kan 30 tot 90 dagen bewaard

blijven indien het toestel uitgeschakeld is.

* Door toepassing van een energiebesparingssysteem kan deze

spraaksynthesizer ongeveer 16 uren werken op batterijen.

* Het toestel is voorzien van een luidspreker, volume- en toonregelaars en

een aansluiting voor een hoofdtelefoon.

* Producent:

Artic Technologies International Inc.

55 Park Street

USA-Troy, Michigan 48083

Tel.: +(1) 313 588 7370

Fax: +(1) 313 588 2650

* Verdelers:

Belgi: geen verdeler bekend

Nederland: geen verdeler bekend

* Prijs: gegevens ontbreken

* Voeding: via ingebouwde herlaadbare batterijen of via netadapter

* Afmetingen: gegevens ontbreken

* Gewicht: minder dan 0,5 kg