-p34-

NOTITIETOESTELLEN

A

ISO 9999 21.12.XX

CARETEC NOTAPHON

01/94

Compact notitietoestel met ingebouwde spraaksynthesizer.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel beschikt over een brailletoetsenbord met 8 toetsen en duits-

talige spraaksynthesizer.

* De spraak kan beluisterd worden via de ingebouwde luidspreker of via een

oortelefoon. Volume, snelheid en toonhoogte van de spraak zijn instelbaar.

* Het toestel kan dienst doen als spraaksynthesizer of als

brailletoetsenbord voor een PC.

* De ingebouwde software biedt volgende funkties: tekstverwerking, agenda,

adressenboekje, wetenschappelijke rekenmachine en klok met alarm en

chronometer.

* Bovendien wordt ook de Winetu-software, voor het omzetten van Duits

kortschrift naar volschrift braille en omgekeerd, meegeleverd.

* Het RAM-geheugen is 128 Kb groot en is uitbreidbaar tot 512 of 1.024 Kb.

* De ingebouwde seri�le (RS-232) poort kan gebruikt worden voor het aan-

sluiten van een PC (voor uitwisseling van bestanden), een Tactilo braille-

leesregel met 12, 22 of 42 cellen of een braille- of zwartschriftdrukker.

* Standaard worden een netstroomadapter, een oortelefoon en een handleiding

meegeleverd.

* Optioneel zijn een brailleleesregel, een diskettestation, een

brailledrukker of extra geheugenuitbreidingskaarten verkrijgbaar.

* Producent: CARETEC �STERREICH

Technische Hilfsmittel f�r Behinderte

Wollzeile 9

A - 1010 Wien

Tel.: +(43) 222 513 80 81 0

Fax: +(43) 222 513 80 81 9

* Verdelers: Duitsland: CARETEC DEUTSCHLAND

Belgi�: DATA BRAILLE SERVICE

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Duitsland: 6.900 DEM (oktober '93, incl. B.T.W.)

Belgi�: Gegevens ontbreken

* Voeding: Via batterijen of via netstroomadapter

* Afmetingen: 220 x 103 x 39 mm

* Gewicht: � 0,550 kg