-p35-

NOTITIETOESTELLEN

USA

ISO 9999 21.12.XX

TYPE 'N SPEAK

01/94

Notitietoestel met een qwerty-toetsenbord in plaats van een brailleklavier.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De Type 'n Speak is de tweelingbroer van de Braille 'n Speak, maar dan

met een normaal toetsenbord (vergelijkbaar met dat van een notebook PC).

Voordeel hiervan is dat men geen brailleschrift hoeft te kennen om dit

toestel te kunnen gebruiken.

* Het toestel beschikt over Engelse of Duitse spraakweergave en kan ook als

spraaksynthesizer voor een PC gebruikt worden.

* De geluidsweergave kan gebeuren via de ingebouwde luidspreker of via een

koptelefoon.

* Dankzij ingebouwde software beschikt men over een teksteditor, een uur-

werk met datum, een rekenmachine, een chronometer en een kalender.

* De grootte van het gebruikersgeheugen bedraagt 750 Kb.

* De Type 'n Speak beschikt naast een seri�le (geschikt voor aansluiting

van een Modem of een PC) en parallelle (geschikt voor aansluiting van een

drukker) poort ook over een stekkerbus voor een diskettestation.

* Op de optielijst staan ondermeer een diskettestation, een seri�le kabel,

een draagtas, een netstroomadapter, een koptelefoon en een draagbare modem.

* Producent: BLAZIE ENGENEERING

105 E. Jarrettsville Road

USA - Forest Hill, MD 21050

Tel.: +(1) 410 893 9333

Fax: +(1) 410 836 5040

* Verdelers: Duitsland: KTS REGIS GmbH

Belgi�: DATA BRAILLE SERVICE

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Duitsland: 3.450 DEM (oktober '93, incl. B.T.W.)

Belgi�: Gegevens ontbreken

* Voeding: Via batterijen of via meegeleverde netstroomadapter

* Afmetingen: 300 x 150 x 40 mm

* Gewicht: � 0,900 kg