-p43-

TV-LOEPEN

USA

ISO 9999 21.06.03

SEEWELL LEESMUIS MODEL 73

01/94

Draagbare monochrome TV-loep.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het Seewell Model 73 bestaat uit een handcamera met ingebouwde ver-

lichting en een conversie-eenheid.

* Het systeem kan aangesloten worden op ieder TV-toestel. De conversie-

eenheid zorgt voor de verbinding tussen de camera en de TV.

* Het handcameraatje staat op vier pootjes en moet over het papier heen en

weer geschoven worden. Aan de lens van de camera bevindt zich een ring om

het beeld scherp te stellen.

* De handcamera wordt geleverd met 3 onderstellen waarvan de pootjes

telkens een andere (veranderlijke) lengte hebben. De vergroting is

afhankelijk van de lengte van de gebruikte pootjes en van de diagonaal van

het gebruikte TV-scherm.

* Het hele systeem is draagbaar en kan overal waar men over een TV-toestel

beschikt, gebruikt worden.

* Op de conversie-eenheid bevinden zich naast al de aansluitingen een

aan/uit-schakelaar en een schakelaar voor genverteerd beeld.

* De Seewell Leesmuis kan ook op een videorecorder aangesloten worden,

zodat het opnemen van vergrote tekst op een videocassette mogelijk is.

* Een netstroomadapter en een antennekabel worden meegeleverd.

* Producent: Seewell Reading Enhancers

USA - San Clemente, California 92672

* Verdelers: Belgi: ERGRA ENGELEN

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Belgi: 85.000 BEF (januari '94, incl. B.T.W.)

* Voeding: Netstroomadapter

* Afmetingen: Convertie-eenheid: 110 x 60 x 35 mm

Camera-eenheid: 130 x 60 x 25 mm

* Gewicht: Gegevens ontbreken