-p44-

WEKKERS

RC

ISO 9999 09.51.09

AUDIOLINE CLR1

01/94

Radiowekker met franstalige spraakweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De tijdsinstelling gebeurt permanent en geheel automatisch door de

ontvangst van een exact tijdsignaal dat via radiogolven verspreid wordt

door een zender in Duitsland.

* De andere instellingen gebeuren met spraakondersteuning.

* De toetsen zijn voldoende groot en voorzien van braille.

* De tijdsaanduiding gebeurt met grote (10 x 6 mm) groene lichtgevende

cijfers.

* Men kan twee wektijden instellen.

* Bij stroomuitval worden de wektijden gedurende verschillende uren

bewaard.

* Verschillende weksignalen zijn mogelijk: geluidstoon, radio of een

aankondiging.

* De sluimertijd is instelbaar van 10 tot 60 minuten.

* Het radiogedeelte beschikt over FM, MW en LW.

* Het geluidsvolume is regelbaar.

* Producent: TIME TRAK

Taiwan

* Verdelers: Belgi: BRAILLELIGA

Nederland: Geen verdeler bekend

Zwitserland: SZB

* Prijs: Belgi: Op aanvraag

Zwitserland: 142,5 CHF (richtprijs)

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: 200 x 180 x 50mm

* Gewicht: 0,828 kg