-p41-

REKENMACHINES

RC

ISO 9999 21.18.06

VOICER TALKING WIZZARD

01/94

Sprekende zakrekenmachine met engelstalige spraakweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel beschikt over de vier basisbewerkingen en heeft een ingebouw-

de klok met alarmfunktie.

* In dichtgeklapte toestand wordt de tijd door een druk op de bolle boven-

zijde van het apparaat uitgesproken.

* Op het LCD-scherm zijn maximum acht zwarte cijfers zichtbaar tegen een

grijze achtergrond.

* De cijferhoogte bedraagt 9 mm.

* Getallen kunnen enkel geheel uitgesproken worden.

* Behalve de wistoetsen (clear en ac) worden ze allemaal uitgesproken.

* Foutboodschappen worden aangegeven door een geluidssignaal.

* Het geluid wordt weergegeven door de ingebouwde luidspreker. Het volume

en de spreeksnelheid zijn niet regelbaar. Het geluid is uitschakelbaar.

* Een herhalingsfunktie voor de uitspraak van het scherm is aanwezig.

* Er zijn 23 rubberen toetsen met opschrift van 3 mm.

* Producent: Gegevens ontbreken

Taiwan

* Verdelers: Belgi: Geen verdeler bekend

Nederland: STICHTING HBS

* Prijs: Nederland: 98 NLG (januari '94, incl. B.T.W.)

* Voeding: 3 batterijtjes van 1,5 V (AAA)

* Afmetingen: 130 x 30 x 80 mm

* Gewicht: 0,175 kg