-p36-

BRAILLEDRUKKERS

DEU

ISO 9999 21.09.09

GEMINI

04/94

Dubbelzijdige brailledrukker voor kleine oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Deze drukker haalt een snelheid van 80 tekens per seconde.

* De gebruiker kan kiezen of er enkelzijdig of dubbelzijdig gedrukt wordt.

* Er kan gekozen worden tussen zes- en achtpunts braille.

* Er zijn verschillende brailletabellen verkrijgbaar. De gebruiker kan ook

zijn eigen brailletabel defini�ren.

* Er kan enkel op kettingpapier gedrukt worden. Dit papier mag maximaal

33,5 cm breed zijn. E�n blad mag maximaal 35,5 cm lang zijn.

* De gebruikte papierkwaliteit mag gaan van normaal kopieerpapier tot

hoogwaardig braillepapier.

* De Gemini heeft een buffergeheugen van 30 Kbyte (�30.000 tekens).

* De printer beschikt over een grafische mode.

* De bediening van het toestel gebeurt d.m.v. een toetsenbordje; voor

ziende gebruikers is er een LCD-schermpje dat de status weergeeft.

* Een ingebouwde sensor detecteert wanneer het papier op is.

* Zowel een parallelle (Centronics) als een seri�le (RS-232) interface zijn

ingebouwd.

* Optioneel is een geluidsdempende kast verkrijgbaar.

* Producent : LUDWIG BECKER

Waldhornstra�e 25

D - 76131 Karlsruhe

Tel. : +(49) 721 368 63

Fax : +(49) 721 333 92

* Verdelers : Belgi� : Geen verdeler gekend

Nederland : Geen verdeler gekend

Duitsland : LUDWIG BECKER

* Prijs : Duitsland : Geluidsdempende kast : 3.427 DEM

Gemini : 29.785 DEM (oktober '93, incl. B.T.W.)

* Voeding : 200-260V / 50Hz

* Afmetingen : 535 x 455 x 205 mm

* Gewicht : 23 kg