-p41-

LEESMACHINES - ALLEENSTAAND

DEU

ISO 9999 21.06.06

LESE AS

04/94

Autonoom OCR-systeem met Duitstalige spraakweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Lese As bestaat uit een scanner, een aangepaste PC en een bedienings-

toetsenbordje. De PC heeft een 386DX 40MHz processor, een 120 Mbyte harde

schijf, 4 Mbyte RAM-geheugen en een interne spraaksynthesizer.

* De InfoVox spraaksynthesizer beschikt over een luidspreker en een

aansluiting voor een koptelefoon.

* De glasplaatscanner is een ImageScanner 256 van Panasonic.

*  Voor de herkenning wordt het OCR-programma "Open Book" gebruikt.

* Er kunnen verschillende lettertypes met een grootte van 2 tot 10 mm her-

kend worden.

* De aanwezigheid van kolommen wordt automatisch gedetecteerd.

* Grafische elementen in een document worden automatisch weggefilterd.

* Het contrast is door de gebruiker instelbaar.

* De instellingen van het OCR-programma kunnen in een parameterbestand

bewaard worden.

* MS-DOS wordt standaard meegeleverd.

* Producent : REINECKER REHA-TECHNIK

Sandwiesenstra�e 19

D - 64665 Alsbach - H�hnlein

Tel. : +(49) 6257 48 97

Fax : +(49) 6257 25 61

* Verdelers : Belgi� : VAN HOPPLYNUS VISION CARE

Nederland : Geen verdeler bekend

Duitsland : REINECKER REHA-TECHNIK

* Prijs : Belgi� : Op aanvraag

Duitsland : 14.605 DEM (december '93, incl. B.T.W.)

* Voeding : Gegevens ontbreken

* Afmetingen : Gegevens ontbreken

* Gewicht : Gegevens ontbreken