-p46-

TV-LOEP/PC-COMBINATIES

SWE

ISO 9999 21.06.03

MAGNILINK SYSTEM DATA

04/94

Volledige werkpost voor een slechtziende PC- en TV-loep-gebruiker.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De volledige werkpost omvat naast een IBM-compatibele PC met VGA-monitor,

drieknops-trackball en ingebouwde multimedia-kaart ook nog de MagniComp

vergrotingssoftware, het MagniRead tekst-naar-spraak programma met

bijhorende InfoVox spraaksynthesizer, een MagniLink Camera op statief met

bijhorende X-Y tafel en een "transfer-box" die de interface vormt tussen de

camera en de multimedia-kaart.

* Naargelang de behoeften kan dit systeem als geheel verkregen worden of

enkel de noodzakelijke elementen ervan.

* Tot de opties behoren een MagniLink afstandscamera, een schrijfmachine-

camera, een motorgestuurde leestafel en een aparte monitor voor het TV-loep

gedeelte.

* De belangrijkste eigenschap van dit systeem is dat er in split-screen

mode (zowel horizontaal als vertikaal) kan gewerkt worden, waarbij een

gedeelte van de monitor het computerbeeld toont, terwijl op het andere

gedeelte het camerabeeld te zien is.

* Deze opstelling is verkrijgbaar in twee versies : System Data S (met 50

Hz-monitor) en System Data T (met flikkervrije 60 Hz-monitor).

* Het MagniComp-programma vergroot (tot 16 maal) zowel tekst- als grafische

schermen, het MagniRead-programma daarentegen werkt enkel voor

tekstschermen.

* Producent : LOW VISION INTERNATIONAL

Verkstadsgatan 5

S - 35246 Vxj

Tel. : +(46) 470 145 90

Fax : +(46) 470 298 01

* Verdelers : Belgi : LVI BELGIE

Nederland : LVI NEDERLAND

* Richtprijs : Belgi : Op aanvraag

Nederland : Met zwart/wit camera : 6.560 NLG

Met kleurencamera : 10.950 NLG (april '94, excl. B.T.W.)

* Voeding : 230V/50Hz

* Afmetingen : Afhankelijk van de configuratie

* Gewicht : Afhankelijk van de configuratie