-p48-

TV-LOEPEN

FRA

ISO 9999 21.06.03

MOBILOUPE

04/94

Draagbare zwart/wit TV-loep.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De MobiLoupe bestaat uit een handcamera, een besturingseenheid met de

bedieningsknoppen, een zwart/wit pocket TV-toestelletje (Sony Watchman) dat

dienst doet als monitor en een oplaadbare batterij.

* De handcamera beschikt over een ingebouwde verlichting.

* De camera is van het type CCD.

* Het beeldschermpje van de Watchman meet 80 x 60 mm.

* Een gewoon TV-toestel kan eveneens als monitor gebruikt worden.

* De vergroting is instelbaar van 4 tot 9 maal.

* Een beeldinverteringsfunctie (witte letters op zwarte achtergrond of

omgekeerd) is voorzien.

* Het toestel is in staat om grijswaarden weer te geven.

* Een draagtas en een batterijlader/netadapter worden standaard meege-

leverd.

* Producent : TECHNIBRAILLE - ZI de la Bonde

2, rue du Buisson aux Fraises

F - 91300 Massy

Tel. : +(33) 1 60 11 09 73

Fax : +(33) 1 60 11 21 91

* Verdelers : Belgi� : DATA BRAILLE SERVICE, EDITEC

Nederland : Geen verdeler bekend

* Richtprijs : Belgi� : 106.000 BEF (maart'94, excl. B.T.W.)

* Voeding : Via oplaadbare batterijen (autonomie : �3 uur) of via

netadapter.

* Afmetingen : TV-toestelletje : 210 x 105 x 48 mm

* Gewicht : 0,750 kg