-p49-

TV-LOEPEN

FRA

ISO 9999 21.06.03

TELE-LOUPE

04/94

Draagbare zwart/wit TV-loep.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Dit systeem bestaat uit een handcamera, een besturingseenheid met de

bedieningsknoppen en een netadapter.

* De Tl-Loupe kan op ieder televisietoestel aangesloten worden, en kan

daardoor om het even waar gebruikt worden.

* De handcamera beschikt over een ingebouwde verlichting.

* De hoge definitie camera is van het type CCD.

* Het toestel is in staat om grijswaarden weer te geven.

* De vergroting hangt af van de schermdiameter van het gebruikte TV-

toestel. Een schermdiameter van 51 cm heeft een vergroting van 14 tot 28

maal als resultaat.

* Indien gewenst kan de camera op een statief gemonteerd worden. Op een

statief van 10 cm hoogte kan er bij een 51 cm scherm een vergroting van 4,5

tot 9 maal bereikt worden.

* Een beeldinverteringsfunctie (witte letters op zwarte achtergrond of

omgekeerd) is voorzien.

* Bij gebruik van een kleurentelevisie kan de kleur van de letters en van

de achtergrond vrij gekozen worden.

* Producent : TECHNIBRAILLE - ZI de la Bonde

2, rue du Buisson aux Fraises

F - 91300 Massy

Tel. : +(33) 1 60 11 09 73

Fax : +(33) 1 60 11 21 91

* Verdelers : Belgi : DATA BRAILLE SERVICE, EDITEC

Nederland : Geen verdeler bekend

* Richtprijs : Belgi : 62.000 BEF (maart'94, excl. B.T.W.)

* Voeding : 220V/50Hz

* Afmetingen : Gegevens ontbreken

* Gewicht : Gegevens ontbreken